## Rozpočet
E-01 | Elekroinstalace komplet - etapa I.
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1
| přepěťová ochrana T3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděčová skříň 500x500x250 IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hl. vypínač 20A 2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 4A B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 6A C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 2A B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jističochránič OLI-6B-1N-030AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro relé | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| univerzální paticové relé 24VDC 6A, 4 kontakty | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| univerzální paticové relé 24VAC 6A, 4 kontakty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| univerzální paticové relé 230VAC, 6A, 4 kontakty | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A bílá Řadová svorka bílá | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A bílá Řadová svorka modrá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 PE řadová svorka zelenožlutá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řadová svorka na DIN lištu s držákem pro přístrojovou pojistku RSP4 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistka 1A | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pojistka 5A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transformátor 230/24, 125VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spínaný zdroj 24VDC, 4A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikační modul GSM GPRS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŘS na DIN lištu BEZ displeje ,Web server, komunikace Ethernet,SD karta, nap.24DC, 8xDI , 8xDO 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEXTDISPLAY 2 ethernetové porty, 6 řádků, uchycení do panelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modul k ŘS 24DC; 8xDI 8xDO 230V 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Časový spínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorkovnice ekvipotenciální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Soklová zásuvka na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky RM01 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| Detektor deště | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ABB PRAKTIK IP44 3553-01929 přepínač jednopólový řaz.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LED osvětlení IP65 80W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odbočná krabice IP66 se svorkovnicí 25ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná plastová IP 44, s ochrannými kontakty, s clonkami, s víčkem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ HLADINY
| ponorný hydrostatický snímač hladiny 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže RM1
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H05VV 5x1 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| YSLY 21x1 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta na kabely 40x40 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
| CYY 6mm2 ž/z | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Zkusebni provoz | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW nastavení GSM | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programové vybavení pro řídicí jednotku + panel | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montaz | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže RM1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RM2
| Kombinovaný svodič T1+T2 pětivodičový 25kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděčová skříň 500x500x250 IP66 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| XB5-AD21 Otočný ovladač - na panel | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hl. vypínač 32A 4P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 3P 20A C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 4A B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 10A B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jistič 1P 6A C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný spínač jističe | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Softstartér 7,5 kW IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jističochránič OLI-10B-1N-030AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| jističochránič OLI-6B-1N-030AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| patice pro relé | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| univerzální paticové relé 230VAC, 6A, 4 kontakty | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nulovací a rozbočovací můstek N15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnící a rozbočovací můstek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 10 A bílá Řadová svorka bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 10 A bílá Řadová svorka modrá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 10 PE řadová svorka zelenožlutá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A bílá Řadová svorka bílá | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 A bílá Řadová svorka modrá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RSA 4 PE řadová svorka zelenožlutá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Časový spínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorkovnice ekvipotenciální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky RM2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| ABB PRAKTIK IP44 3553-01929 přepínač jednopólový řaz.1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LED osvětlení IP65 80W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odbočná krabice IP66 se svorkovnicí 6ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná plastová IP 44, s ochrannými kontakty, s clonkami, s víčkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže RM2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-O 3x1,5 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x10 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x4 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x4 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JYTY 12x2,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FTP CAT6 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel kamera - dvoužílový 12 - 24 V | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lišta na kabely 60x40 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSPOJOVÁNÍ KOMPONENT TECHNOLOGIE
| CYY 6mm2 ž/z | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Montaz | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže RM2- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0