## Rekapitulace
| Zakázka číslo: |  |  |  | 23101
| Název: |  |  |  | Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní 1021, Holice
Elektroinstalace
Rekapitulace
Kap. |  | Popis položky | [6 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
2. |  | MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0
3. |  | Podružný materiál 5,00% | [6 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM URN | [6 empty] | 0 | 0
B. |  | HZS
8. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM HZS | [6 empty] | 0 | 0
C. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
10. |  | Cestovné, úklid pracoviště | [6 empty] | 0 | 0
11. |  | Zakreslení skutečného stavu | [6 empty] | 0 | 0
|  | CELKEM VRN | [6 empty] | 0 | 0
Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Základ DPH |  | DPH |  | Celkem s DPH
Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadavané zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.
vypracoval: |  |  | Ing. Vladimír Vaněk
datum: |  |  | 04/2023

## Položky všech ceníků
C21M - Elektromontáže
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 210010023 |  |  | trubka plastová tuhá instalační průměr 29mm (PU) |  | 24 | m | 0
2 |  | 210120465 |  |  | jistič 3-pólový bez krytu do 63A |  | 3 | ks | 0
3 |  | 210100001 |  |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 |  | 24 | ks | 0
4 |  | 210100002 |  |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 |  | 24 | ks | 0
5 |  | 210100003 |  |  | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 |  | 24 | ks | 0
6 |  | 210800646 |  |  | CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) |  | 150 | m | 0
7 |  | 210810045 |  |  | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  | 155 | m | 0
8 |  | 210810053 |  |  | CYKY-CYKYm 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PU) |  | 40 | m | 0
9 |  | 210810056 |  |  | CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) |  | 55 | m | 0
10 |  | 210810059 |  |  | CYKY-CYKYm 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PU) |  | 30 | m | 0
11 |  | 215012110 |  |  | lišta vkládací s víčkem 20mm |  | 62 | m | 0
12 |  | 215012120 |  |  | lišta vkládací s víčkem 40mm |  | 6 | m | 0
Celkem za montáže:
| Cena: |  | 0
Základ DPH
Základ 21,00% |  |  |  | 0
Celkem: |  |  |  | 0
Materiály
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 1257495 |  |  | Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben |  | 155 | M | 0
2 |  | 1257871 |  |  | Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m |  | 55 | M | 0
3 |  | 1538056 |  |  | Kabel CYKY-J 5x 6 |  | 30 | M | 0
4 |  | 1258049 |  |  | Kabel CYKY-J 5x 10 buben |  | 40 | M | 0
5 |  | 1016637 |  |  | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá |  | 150 | M | 0
6 |  | 10.075.397 |  |  | Lišta LHD 20x20 vkládací bílá 2m |  | 32 | M | 0
7 |  | 10.078.855 |  |  | Lišta LHD 25x20 vkládací bílá 2m |  | 30 | M | 0
8 |  | 10.935.676 |  |  | Lišta LHD 50x20 vkládací bílá 2m |  | 6 | M | 0
9 |  | 10.060.685 |  |  | Jistič 10B/3 |  | 1 | ks | 0
10 |  | 10.060.928 |  |  | Jistič 40B/3 |  | 1 | ks | 0
11 |  | 10.061.056 |  |  | Jistič 25B/3 |  | 1 | ks | 0
12 |  | 10.074.620 |  |  | Trubka pevná kovová průměr 28.0/26.0mm |  | 24 | M | 0
Celkem za materiály:
| Cena: |  | 0
Základ DPH
Základ 21,00% |  |  |  | 0
Celkem: |  |  |  | 0
Práce v HZS
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  |  |  |  | Demontáž stávajícího zařízení |  | 10 | hod. | 0
2 |  |  |  |  | Koordinace profesí behěm stavby |  | 8 | hod. | 0
3 |  |  |  |  | doplnění a úprava rozvaděče RH |  | 4 | hod. | 0
4 |  |  |  |  | Revize elektro |  | 10 | hod. | 0
5 |  |  |  |  | Rozpojení a zapojení technologického zařízení během montáže |  | 4 | hod. | 0
6 |  |  |  |  | Stavební práce - průrazy, drážky |  | 3 | hod. | 0
7 |  |  |  |  | Připojení svítidel TPV a přesouvaných svítidel |  | 18 | hod. | 0
8 |  |  |  |  | zařízení stavby |  | 5 | hod. | 0
9 |  |  |  |  | Zkušební provoz |  | 5 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
| Cena: |  | 0
Základ DPH
Základ 21,00% |  |  |  | 0
Celkem: |  |  |  | 0