## Rozpočet
E-02 | Elekroinstalace komplet - etapa II.
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1
Specifikace dodávky RM1
Elektromontáže RM1
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Zkusebni provoz | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Programové vybavení pro řídicí jednotku + panel | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže RM1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RM2
| HRH-1/230 Spínač hladinový, 2CO, nast. časová prodleva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky RM2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| Odbočná krabice IP66 se svorkovnicí 6ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže RM2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x4 Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SHR-2 Sonda hladinová, vč. vodičů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáže
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Montaz | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže RM2- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem | [7 empty] | 0