## Rekapitulace
Oprava elektroinstalace a odvětrání sociálního zařízení vč. Sociálního zázemí
budovy ZŠ Komenského Holice
Rekapitulace
Položky
Elektroinstalace
Kabely
Svítidla
Rozvaděče
Nabídku vypracoval: | Jméno
Nabídku kontroloval: | Jméno
Zpracováno pro firmu: | Firma
Dne: | Datum

## Elektro
Oprava elektroinstalace a odvětrání sociálního zařízení vč. Sociálního zázemí | [10 empty] | Koeficient mont.: |  | Koeficient mat.:
budovy ZŠ Komenského Holice
Elektroinstalace
Specifikace | MJ | množ. | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. | celkem MJ | celkem mat.+mont. | DPH | Cena s DPH | mont. | koef.mont. | mat. | koef.mat. | nákup.c.
Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek | ks | 160
Krabice univerzální rozvodná KU 68 -1902 - referenční výrobek | ks | 230
Krabice odbočná KO 97/5 - referenční výrobek | ks | 13
Spinač jednopolový ř.1 kryt | ks | 37
Spinač jednopolový ř.1 přístroj | ks | 37
Přepínač ř. 5 kryt | ks | 16
Přepínač ř. 5 přístroj | ks | 16
Přepínač ř. 6 kryt | ks | 14
Přepínač ř. 6 přístroj | ks | 14
Přepínač ř. 6+1 kryt | ks | 2
Přepínač ř. 6+1 přístroj | ks | 2
Ovladač zapínací ř. 1/0 kryt | ks | 34
Ovladač zapínací ř. 1/0 přístroj | ks | 34
Zásuvka dvojnásobná zapustěná krytí IP20 | ks | 177
Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 62
Rámeček vodorovný dvojnásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 19
Rámeček vodorovný trojnásobný pro spínače a jednozásuvky | ks | 1
Svorka na pospojení ZSA 16 + měděný pásek | ks | 12
Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP | ks | 1
Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 | ks | 1
Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1
Montáž rozvodnic + zapojení | hod | 40
Sádra stavební | kg | 90
Ostatní pomocný materiál | kpl | 1
Krabicová svorka pružinová 3/2,5 - referenční výrobek | ks | 1000
Krabicová svorka pružinová 4/2,5 - referenční výrobek | ks | 300
Krabicová svorka pružinová 5/2,5 - referenční výrobek | ks | 700
Vysekání ve zdi a otvoru do zdi | hod | 64
Výchozí revize | kpl | 1
CENA CELKEM
na podr. materiál | %
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ
GPV | %
Celkem Elektroinstalace
Sleva | % | 0
Celkem Elektroinstalace po slevě |  | 0

## Kabely
Oprava elektroinstalace a odvětrání sociálního zařízení vč. Sociálního zázemí | [10 empty] | Koeficient mont.: |  | Koeficient mat.:
budovy ZŠ Komenského Holice
Kabely
Specifikace | MJ | množ. | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. | celkem MJ | celkem mat.+mont. | DPH | Cena s DPH | mont. | koef.mont. | mat. | koef.mat. | nákup.c.
Kabel CYKY-0 3x1,5 | m | 600
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 1500
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 3400
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 300
Kabel 1-CHKE-V-0 2x1,5 | m | 200
Kabel CYKY-J 5x4 | m | 100
Kabel CYKY-J 5x10 | m | 100
Kabel CYKY-J 5x16 | m | 5
Vodič CY 2,5 ZeZl | m | 150
Vodič CYA 6 ZeZl | m | 50
Vodič CYA 25 ZeZl | m | 150
CENA CELKEM
na podr. materiál | %
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ
GPV | %
Celkem Kabely
Sleva | % | 0
Celkem Kabely po slevě |  | 0

## Svítidla
Oprava elektroinstalace a odvětrání sociálního zařízení vč. Sociálního zázemí | [10 empty] | Koeficient mont.: |  | Koeficient mat.:
budovy ZŠ Komenského Holice
Svítidla
Specifikace | MJ | množ. | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. | celkem MJ | celkem mat.+mont. | DPH | Cena s DPH | mont. | koef.mont. | mat. | koef.mat. | nákup.c.
A - Svítidlo LED 1x45,1W, IP20 | ks | 120
A - Svítidlo LED 1x45,1W, IP20 mont. | ks | 120
B - Svítidlo LED přisazené 150cm, 60W, 6500K, IP20 | ks | 44
B - Svítidlo LED přisazené 150cm, 60W, 6500K, IP20 mont. | ks | 44
C - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20 | ks | 5
C - Svítidlo LED přisazené 1x16W, IP20 mont. | ks | 5
D - Svítidlo LED přisazení 1x12W, IP20 | ks | 24
D - Svítidlo LED přisazení 1x12W, IP20 mont. | ks | 24
E - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44 | ks | 6
E - Svítidlo LED přisazené 1x10W, IP44 mont. | ks | 6
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP65 | ks | 23
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP65, mont. | ks | 23
CENA CELKEM
na podr. materiál | %
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ
GPV | %
Celkem Svítidla
Sleva | % | 0
Celkem Svítidla po slevě |  | 0

## Rozvaděče
Oprava elektroinstalace a odvětrání sociálního zařízení vč. Sociálního zázemí | [10 empty] | Koeficient mont.: |  | Koeficient mat.:
budovy ZŠ Komenského Holice
Rozvaděče
Specifikace | MJ | množ. | jed. mon. | celk. mont. | jedn. mat. | celk. mat. | celkem MJ | celkem mat.+mont. | DPH | Cena s DPH | mont. | koef.mont. | mat. | koef.mat. | nákup.c.
Rozvaděč RH | ks | 1
Rozvaděč pod omítku (zapuštěný) 42modulů IP 30/20 | ks | 1
o rozměrech š. 359, v. 589, hl. 97
Vypínač třípólový na DIN lištu 63/3 63A | ks | 1
Přepěťová ochrana třídy typ T1+T2 | ks | 1
Jistič 20B/3 | ks | 1
Jistič 25B/3 | ks | 5
Řadová svorkovnice do průřezu 4 | ks | 2
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 1.5
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1
Rozvaděč RM1 | ks | 1
Rozvodnice oceloplechová 120 modulů zapuštěná IP 30 | ks | 1
o rozměrech š. 572, v. 942, hl. 156
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A | ks | 1
Přepěťová ochrana třídy typ T2 | ks | 1
Jistič 6B/1 | ks | 5
Jistič 10B/1 | ks | 2
Jistič 16B/1 | ks | 2
Jistič 6B/3 | ks | 1
Jistič 10B/3 | ks | 1
Jistič 16B/3 | ks | 1
Jistič 20B/3 | ks | 1
Proudový chránič 10B/1N/0.03 10A | ks | 12
Proudový chránič 16B/1N/0.03 16A | ks | 16
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 4
Instalační stykač zatížitelnost kontaktů 25A při 250V AC 4x spínací kontakt | ks | 1
Schodišťový spínač | ks | 4
Časové relé pro ovládání ventilátorů | ks | 1
Řadová svorkovnice do průřezu 4 | ks | 2
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 3
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1
Rozvaděč RM2 | ks | 1
Rozvodnice oceloplechová 72 modulů zapuštěná IP 40 | ks | 1
o rozměrech š. 588, v. 620, hl. 136
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A | ks | 1
Přepěťová ochrana třídy typ T2 | ks | 1
Jistič 6B/1 | ks | 4
Jistič 10B/1 | ks | 2
Jistič 16B/1 | ks | 3
Jistič 6B/3 | ks | 1
Jistič 16B/3 | ks | 1
Proudový chránič 10B/1N/0.03 10A | ks | 8
Proudový chránič 16B/1N/0.03 16A | ks | 10
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 2
Instalační stykač zatížitelnost kontaktů 25A při 250V AC 4x spínací kontakt | ks | 1
Schodišťový spínač | ks | 2
Časové relé pro ovládání ventilátorů | ks | 1
Řadová svorkovnice do průřezu 4 | ks | 2
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 1.5
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1
Rozvaděč RM3 | ks | 1
Rozvodnice oceloplechová 72 modulů zapuštěná IP 40 | ks | 1
o rozměrech š. 588, v. 620, hl. 136
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A | ks | 1
Přepěťová ochrana třídy typ T2 | ks | 1
Jistič 6B/1 | ks | 2
Jistič 10B/1 | ks | 2
Jistič 16B/1 | ks | 2
Jistič 6B/3 | ks | 1
Jistič 16B/3 | ks | 1
Jistič 20B/3 | ks | 1
Proudový chránič 10B/1N/0.03 10A | ks | 7
Proudový chránič 16B/1N/0.03 16A | ks | 10
Instalační stykač (relé) zatížitelnost kontaktů 20A při 250V AC 2x spínací kontakt | ks | 1
Instalační stykač zatížitelnost kontaktů 25A při 250V AC 4x spínací kontakt | ks | 1
Schodišťový spínač | ks | 1
Časové relé pro ovládání ventilátorů | ks | 1
Řadová svorkovnice do průřezu 4 | ks | 2
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová | m | 1.5
Záslepka do rozvaděče | m | 0.1
CENA CELKEM
na podr. materiál | %
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ
GPV | %
Celkem Rozvaděče
Sleva | % | 0
Celkem Rozvaděče po slevě |  | 0